Таблица 2 – Основные размеры испарителей ИНТ-1, ИНТ-2 и ИКТ-1, ИКТ-2, в мм.

| Внутренний диаметр кожуха Dв, мм | Давление в трубах и кожухе, Ру, МПа | l-K | А | А0 | А1 | А2 | DyА | DyГ | DyБ | DyВ | l1* | l2 | H | H1 | (L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для исполнений |  |  | Для исполнений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 1,0 | 2000 | 1750 | 1830 | 250 | 280 | 395 | 325 | 200 | 300 | 100 | 250 | 400 | 490 | 530 | 530 | 3600 |
|  |  | 3000 | 2750 | 2830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4600 |
|  |  | 4000 | 3750 | 3830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5600 |
|  | 1,6 | 2000 | 1750 | 1810 |  | 270 | 390 | 330 |  | 250 |  |  | 350 | 475 | 495 |  |  | 3590 |
|  |  | 3000 | 2750 | 2810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4590 |
|  |  | 4000 | 3750 | 3810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5590 |
|  | 2,5 | 2000 | 1725 | 1790 | 275 |  | 435 | 380 |  | 200 |  |  |  | 490 | 510 |  |  | 3700 |
|  |  | 3000 | 2725 | 2790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4700 |
|  |  | 4000 | 3725 | 3790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5700 |
|  | 4,0** | 2000 | 1700 | 1785 | 300 | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3700 |
|  |  | 3000 | 2700 | 2785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4700 |
|  |  | 4000 | 3700 | 3785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5700 |
| 800 | 1,0 | 2000 | 1725 | 1790 | 275 | 340 | 460 | 360 | 250 | 400 | 150 | 300 | 500 | 625 | 690 | 630 | 680 | 4920 |
|  |  | 3000 | 2725 | 2790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5920 |
|  |  | 4000 | 3725 | 3790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6920 |
|  | 1,6 | 2000 | 1725 | 1760 |  | 320 | 500 | 400 |  | 300 |  |  |  | 640 | 705 |  |  | 4050 |
|  |  | 3000 | 2725 | 2760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5050 |
|  |  | 4000 | 3725 | 3760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6050 |
|  | 2,5 | 2000 | 1700 | 1735 | 300 | 325 | 520 | 465 |  | 250 |  |  | 400 | 595 | 720 |  |  | 4080 |
|  |  | 3000 | 2700 | 2735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5080 |
|  |  | 4000 | 3700 | 3735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6080 |
|  | 4,0** | 2000 | 1675 | 1725 | 325 | 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 |  | 4080 |
|  |  | 3000 | 2675 | 2725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5080 |
|  |  | 4000 | 3675 | 3725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6080 |
| 1000 | 1,0 | 2000 | 1675 | 1720 | 325 | 350 | 600 | 425 | 300 | 400 | 200 | 350 | 700 | 830 | 820 | 730 | 780 | 4450 |
|  |  | 3000 | 2675 | 2720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5450 |
|  |  | 4000 | 3675 | 3720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6450 |
|  | 1,6 | 2000 | 1675 | 1720 |  | 330 |  | 475 |  | 300 |  |  | 600 | 785 | 900 |  |  | 4450 |
|  |  | 3000 | 2675 | 2720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5450 |
|  |  | 4000 | 3675 | 3720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6450 |
| 1000 | 2,5 | 2000 | 1650 | 1705 | 350 | 345 | 640 | 515 | 300 | 300 | 200 | 350 | 600 | 805 | 910 | 730 | 780 | 4570 |
|  |  | 3000 | 2650 | 2705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5570 |
|  |  | 4000 | 3650 | 3705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6570 |
|  | 4,0** | 2000 | 1625 | 1685 | 375 | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  | 4570 |
|  |  | 3000 | 2625 | 2685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5570 |
|  |  | 4000 | 3625 | 3685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6570 |
| 1200 | 1,0 | 3000 | 2600 | 2710 | 400 | 420 | 750 | 480 | 350 | 500 | 250 | 400 | 800 | 955 | 900 | 830 | 880 | 5860 |
|  |  | 4000 | 3600 | 3710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6860 |
|  | 1,6 | 3000 | 2600 | 2660 |  |  | 685 | 540 |  | 400 |  |  | 700 | 925 | 915 |  |  | 5860 |
|  |  | 4000 | 3600 | 3660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6860 |
|  | 2,5 | 3000 | 2600 | 2645 |  | 405 | 780 | 615 |  | 350 |  |  |  | 945 | 935 |  |  | 6060 |
|  |  | 4000 | 3600 | 3645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7060 |
| 1400 | 1,0 | 3000 | 2625 | 2695 | 375 | 435 | 875 | 565 |  | 500 |  | 500 | 900 | 1100 | 900 | 990 | 1030 | 6390 |
|  |  | 4000 | 3625 | 3695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7290 |
|  | 1,6 | 3000 | 2625 | 2655 |  | 425 | 785 | 610 |  | 400 |  |  | 800 | 1070 | 910 |  |  | 6310 |
|  |  | 4000 | 3625 | 3655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7310 |
|  | 2,5 | 3000 | 2625 | 2630 |  | 420 | 880 | 710 |  | 350 |  |  |  | 1090 | 950 |  |  | 6530 |
|  |  | 4000 | 3625 | 3630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7530 |
| 1600 | 1,0 | 3000 | 2550 | 2610 | 450 | 540 | 890 | 650 | 400 | 600 | 300 | 600 | 1000 | 1230 | 900 | 1090 | 1130 | 6750 |
|  |  | 4000 | 3550 | 3610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7750 |
|  | 1,6 | 3000 | 2550 | 2575 |  | 525 | 915 | 690 |  | 500 |  |  |  | 1245 | 910 |  |  | 6820 |
|  |  | 4000 | 3550 | 3575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7820 |
|  | 2,5 | 3000 | 2525 | 2540 | 475 | 510 | 930 | 805 |  | 400 |  |  | 800 | 1165 | 950 |  |  | 6850 |
|  |  | 4000 | 3525 | 3540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7860 |
| 1800 | 1,0 | 3000 | 2525 | 2590 |  | 560 | 975 | 745 |  | 600 |  | 700 | 1100 | 1360 | 1050 | 1190 | 1230 | 7200 |
|  |  | 4000 | 3525 | 3590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8200 |
|  | 1,6 | 3000 | 2525 | 2550 |  | 550 | 1035 | 775 |  | 500 |  |  |  | 1375 | 1060 |  |  | 7320 |
|  |  | 4000 | 3525 | 3550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8320 |
|  | 2,5 | 3000 | 2480 | 2530 | 520 | 520 | 1085 | 900 |  | 400 |  |  | 1000 | 1345 | 1110 |  |  | 7460 |
|  |  | 4000 | 3480 | 3530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8460 |
| 2000 | 1,0 | 3000 | 2425 | 2515 | 575 | 635 | 1060 | 785 | 500 | 700 | 400 |  | 1200 | 1480 | 1180 | 1290 | 1330 | 7500 |
|  |  | 4000 | 3425 | 3515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8500 |
|  | 1,6 | 3000 | 2425 | 2475 |  | 625 | 1120 | 825 |  | 600 |  |  |  | 1510 | 1190 |  |  | 7650 |
|  |  | 4000 | 3425 | 3475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8650 |
|  | 2,5 | 3000 | 2380 | 2455 | 620 | 595 | 1190 | 970 |  | 500 |  |  | 1100 | 1480 | 1245 |  |  | 7830 |
|  |  | 4000 | 3380 | 3455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8830 |
| 2200 | 1,0 | 3000 | 2400 | 2500 | 600 | 650 | 1190 | 865 | 500 | 700 | 400 | 800 | 1400 | 1640 | 1275 | 1390 | 1430 | 7970 |
|  |  | 4000 | 3400 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8970 |
|  | 1,6 | 3000 | 2400 | 2450 |  |  | 1195 | 915 |  | 600 |  |  | 1300 | 1675 | 1290 |  |  | 8080 |
|  |  | 4000 | 3400 | 3450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9080 |

*Размер для справок.

**Давление в кожухе. Давление в трубах (2,5 МПа.

Примечание: 1.Давление в трубах должно быть равно или меньше давления в кожухе. Если давление в трубах меньше давления в кожухе размеры А, А0, l3, DуА, DyГ, Н выбираются в зависимости от давления в кожухе, все остальные размеры выбираются в зависимости от давления в трубах.

2. Аппараты типа ИКТ-1, ИКТ-2 применяются диаметром кожуха 600…1400 мм на давление Ру(1,6 МПа.

3. При длине труб 2000 мм и 3000 мм к=5, при длине труб 4000 мм к=10.

Рисунок 3. Испарители типа ИПТ с длиной теплообменных труб l=3000 мм. DyА –    вход (выход) теплоносителя; DyБ – вход жидкого продукта; DyВ – выход паров   продукта.

Рисунок 4.  Испарители типа ИПТ с длиной теплообменных труб l=6000 мм. DyА – вход (выход) теплоносителя; DyБ – вход жидкого продукта; DyВ – выход паров продукта